|  |
| --- |
| **Enklawa numer 3** *(bloki od 301 do 326)* |
|
| nieruchomości **7,** bloków **32,** klatek **99** |
|  |
|  |
| **Plan Remontów 2019** |
| **zakres prac** |
| balustrady na klatkach 312 (kl.3 i 4), 309 (kl. 2),321(kl.1),325 (kl.1 i 2) |
| płytki na klatkach 312 (kl. 3 i 4), 309 (kl. 2),325(kl.1 i 2),321(kl.1) |
| malowanie klatek bl. 312 (kl. 3 i 4), 309 (kl. 2),325 (kl.1 i 2),321(kl.1) |
| rewitalizacja ściany północnej 314, szczyt wschodni 307 |
| rewitalizacja wiatrołapów 314 |
| turbowenty 312, 340 - całe bloki |
| wymiana drzwi do piwnic bl 312 |
| dezynsekcja i pomalowanie pergoli przy 307 + posadzka |
| rewitalizacja ściany zachodniej bl 339 z reperacją |
| remont dojścia do klatki bud 340, i 3szt. do 341 |
| wymiana zasilania wymiennika c.w. w węźle 319 , 341 |
| wymiana poziomów wodociągowych 319(3) , 322(5) , 323(3) , 326(5) , 341(3) |
| wymiana pionów (zw+cwu+kanalizacja+kon. gazu) 303/1 wysoka , 306/1 , 317/1 , 336/1 , 305/1 |
| wymiana rozdzielnicy głównej + WLZ blok 312 (2 rozdz + 8 WLZ) |
| wymiana rozdzielnic piętrowych Bl 322 kl.I pion mieszkań niep. |